| София 1618, бул. “Цар Борис III” 136 тел.: 02/81-87-222, 02/81-87-272 факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg |  |
| --- | --- |

СПИСЪК С АКТИВИТЕ, ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СА

ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ ПРЕДМЕТ НА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

| № | Вид дейност | Описание | Мерна единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строителство на нови улици, съоръженията и принадлежностите към тях | Строителството на нови улици включва: - подготвителни работи - земни работи - асфалтови работи - пътни работи - изграждане на съоръжения (с изключение на големи премостващи конструкции, виадукти, тунели, подлези, надлези и др. подобни) - отводняване на трасето (изграждане на дренажни/отводнителни системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната улична мрежа Забележка: Не са включени тротоари и пречиствателни съоръжения | м2 | 1 |

| 2 | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях; | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици включва: Разваляне и възстановяване на съществуващи улични настилки в т.ч: - подготвителни работи - земни работи - асфалтови работи - пътни работи - изграждане и ремонт на съоръжения (с изключение на големи премостващи конструкции, виадукти, тунели, подлези, надлези и др. подобни) - отводняване на трасето (ремонт на дренажни/отводнителни системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната улична мрежа Забележка: Не са включени тротоари и пречиствателни съоръжения | м2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях; | Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях включва: Изграждане на нови и/или Разваляне и възстановяване на съществуващи тротоари, както следва: - подготвителни работи - земни работи - пътни работи - отводняване (ремонт на дренажни/отводнителни системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация съгл. изискванията | м2 | 1 |

| 4 | Строителство на нови общински пътища, съоръженията и принадлежностите към тях | Строителство на нови общински пътища, съоръженията и принадлежностите към тях, включва: Изграждане на нова пътна мрежа както следва: - подготвителни работи - земни работи - асфалтови работи - пътни работи - изграждане на съоръжения (с изключение на големи премостващи конструкции, виадукти, тунели, подлези, надлези и др. подобни) - отводняване на трасето (изграждане на дренажни/отводнителни системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната категория път Забележка: Не се включват пречиствателни съоръжения | м2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръженията и принадлежностите към тях | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръженията и принадлежностите към тях, включва: Ремонтни видове работи на съществуваща пътна мрежа както следва: - подготвителни работи - земни работи - асфалтови работи - пътни работи - ремонт на съществуващи съоръжения (с изключение на големи премостващи конструкции, виадукти, тунели, подлези, надлези и др. подобни) - отводняване на трасето (ремонт на дренажни/отводнителни | м2 | 1 |

|  |  | системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната категория път Забележка: Не се включват пречиствателни съоръжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: земна | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва: - без разваляне и възстановяване на настилки - изкопни работи - монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - монтиране на пожарни хидранти - обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| 7 | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: скална | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва: - без разваляне и възстановяване на настилки - изкопни работи - монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - монтиране на пожарни хидранти - обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| 8 | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: земна | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен | л.м | 1 |

|  |  | водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: скална | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| 10 | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 110 - вид на почвата: земна | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва: - без разваляне и възстановяване на настилки - изкопни работи - монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - монтиране на пожарни хидранти - обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| 11 | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 110 | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва: - без разваляне и възстановяване на настилки - изкопни работи - монтажни работи -полагане на тръби за основен | л.м | 1 |

|  | - вид на почвата: скална | водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - монтиране на пожарни хидранти - обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 110 - вид на почвата: земна | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |
| 13 | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 110 - вид на почвата: скална | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката | л.м | 1 |

| 14 | Изграждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни; | Изграждането на обектите включва: - зидарски работи - сухо строителство - настилки - облицовки - покривни работи - хидроизолационни работи - бояджийски работи - столарски работи - мазилки - топлоизолационни работи - работи по част Конструктивна - работи по част Елекроинсталации - работи по част ВиК - работи по част ОВКХ - работи по част охранителни системи - работи по част Пожарна безопасност - работи по част ПБЗ Забележка: - Цената е за м2 разгъната застроена площ. - Не е включена вертикална планировка. | м2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изграждане на обекти, свързани с културния живот. |  |  |  |
| 15 | Реконструкция, ремонт на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни; | Реконструкцията, ремонтът включва: - демонтажни работи - зидарски работи - сухо строителство - настилки - облицовки - покривни работи - хидроизолационни работи - бояджийски работи - столарски работи - мазилки - топлоизолационни работи - работи по част Конструктивна - работи по част Елекроинсталации - работи по част ВиК - работи по част ОВКХ | м2 | 1 |
|  | Реконструкция, ремонт или реставрация на обекти, свързани с културния живот; |  |  |  |

|  | Реконструкция, ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. | - работи по част охранителни системи - работи по част Пожарна безопасност - работи по част ПБЗ Забележка: - Цената е за м2 разгъната застроена площ. - Не е включена вертикална планировка. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Вертикална планировка |  | м2 | 1 |

| Референтен СМР№ | Вид дейност | Описание | Мерна единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция, ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони (Детски градини). | Реконструкцията, ремонтът включва: - демонтажни работи - зидарски работи - сухо строителство - настилки - облицовки - покривни работи - хидроизолационни работи - бояджийски работи - столарски работи - мазилки - топлоизолационни работи - работи по част Конструктивна - работи по част Елекроинсталации - работи по част ВиК - работи по част ОВКХ - работи по част охранителни системи - работи по част Пожарна безопасност - работи по част ПБЗ Забележка: 1. Цената е за м2 разгъната застроена площ. 2. Не е включена вертикална планировка. | м2 | 1 |

| Референтен СМР№ | Вид дейност | Описание | Мерна единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строителство на нови улици | Строителството на нови улици включва: - подготвителни работи - земни работи - асфалтови работи - пътни работи - отводняване на трасето (изграждане на дренажни/отводнителни системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната улична мрежа Забележка: 1. Не са включени тротоари и пречиствателни съоръжения 2. Цената е за м2 положен плътен асфалтобетон. | м2 | 1 |
| 2 | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици включва: Разваляне и възстановяване на съществуващи улични настилки в т.ч: - подготвителни работи - земни работи - асфалтови работи - пътни работи - отводняване на трасето (ремонт на дренажни/отводнителни системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната улична мрежа Забележка: 1. Не са включени тротоари и пречиствателни съоръжения 2. Цената е за м2 положен плътен асфалтобетон. | м2 | 1 |
| 3 | Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари | Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях включва: Изграждане на нови и/или Разваляне и възстановяване на съществуващи тротоари, както следва: - подготвителни работи - земни работи - пътни работи - отводняване (ремонт на дренажни/отводнителни системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация съгл. изискванията | м2 | 1 |

| Референтен СМР№ | Вид дейност | Описание | Мерна единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция, ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. | Реконструкцията, ремонтът включва: - демонтажни работи - зидарски работи - сухо строителство - настилки - облицовки - покривни работи - хидроизолационни работи - бояджийски работи - столарски работи - мазилки - топлоизолационни работи - работи по част Конструктивна - работи по част Елекроинсталации - работи по част ВиК - работи по част ОВКХ - работи по част охранителни системи - работи по част Пожарна безопасност - работи по част ПБЗ Забележка: 1. Цената е за м2 разгъната застроена площ. 2. Не е включена вертикална планировка. | м2 | 1 |